Опросный лист для выбора датчика давления Агат-100МТ

| Общая информация |  |  |
| --- | --- | --- |
| Предприятие: |  | Место для ввода даты. |
| Контактное лицо: |  | Телефон: |
| Адрес: |  | E-mail: |
| Опросный лист № | Позиция по проекту | Кол-во: |
| Параметры датчика |  |  |
| Вид взрывозащиты | ☐ Искробезопасная электрическая цепь (Exi) ☐ Взрывонепроницаемая оболочка (Exd) ☐ Взрывонепроницаемая оболочка + Искробезопасная цепь (Exdi) |  |
| Измеряемое давление | ☐ Избыточное давление (ДИ) ☐ Разрежение (ДВ) ☐ Дифференциальное давление (ДД) ☐ Абсолютное давление (ДА) ☐ Давление-разрежение (ДИВ) ☐ Гидростатическое давление (ДГ) |  |
| Диапазон измерения |  |  |
| Единица измерения | ☐ Па ☐ кПа ☐ МПа ☐ кгс/см2 ☐ кгс/м2 ☐ мм. рт. ст. ☐ мм. вод. ст. |  |
| Погрешность | ☐ 0,05% ☐ 0,065% ☐ 0,075% ☐ 0,1% ☐ 0,15% ☐ 0,2% ☐ 0,25% ☐ 0,50% ☐ 1% |  |
| Выходной сигнал | ☐ 4-20 мА +HART ☐ 4-20 √ (Корнеизвлекающая зависимость) +HART ☐ 20-4 мА +HART ☐ 0-5 мА (Поставляется с дополнительным внешним преобразователем) ☐ RS-485 (Modbus) |  |
| Рабочие избыточное давление (Для датчиков ДД) | МПа |  |
| Параметры рабочей (измеряемой) и окружающей среды |  |  |
| Измеряемая среда |  |  |
| Температура измеряемой среды (На входе датчика). |  |  |
| Температура окружающей среды | Выберите диапазон |  |
| Наличие индикации | Выберите элемент |  |
| Дополнительная технологическая наработка | Выберите элемент |  |
| Бирка маркировочная | Выберите элемент |  |
| Кабельные вводы или эл. разъёмы | Выберите элемент |  |
| Комплект монтажных частей | Выберите элемент |  |
| Соединение на входе среды | ☐ Наружная резьба ☐ Внутренняя резьба |  |
| Установленный клапанный блок | Выберите элемент ☐ 1 вентильный ☐ 2-х вентильный ☐ 3-х вентильный ☐ 5 вентильный Дренаж: ☐ Да ☐ Нет Тип резьбы на дренаже ☐ Наружная резьба ☐ Внутренняя резьба |  |
| Монтажный кронштейн | Выберите элемент |  |
| Примечания |  |  |