Опросный лист для выбора датчика давления Агат-500-АС

| Общая информация |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предприятие: |  |  |  |  | Дата: |  |
| Адрес: |  |  |  |  | Телефон: |  |
| Контактное лицо: |  |  |  |  | E-mail: |  |
| Опросный лист № | Позиция по проекту: |  |  |  | Кол-во: |  |
| Условия эксплуатации |  |  |  |  |  |  |
| Измеряемая среда |  |  |  |  |  |  |
| Температура измеряемой среды |  |  |  |  |  |  |
| Температура окружающей среды |  |  |  |  |  |  |
| Рабочее давление |  |  |  |  |  |  |
| Исполнение датчика |  |  |  |  |  |  |
| Вид взрывозащиты | ☐ Не требуется ☐ Искробезопасная электрическая цепь (Exi) ☐ Взрывонепроницаемая оболочка (Exd) ☐ Взрывонепроницаемая оболочка + Искробезопасная цепь (Exdi) |  |  |  |  |  |
| Класс безопасности согласно НП-001-2015 | ☐ 2 (2Н, 2У, 2НУ) ☐ 3 (3Н, 3У, 3НУ) ☐ 4 |  |  |  |  |  |
| Измеряемое давление | ☐ Избыточное (ДИ) ☐ Давление-разрежение (ДИВ) ☐ Абсолютное (ДА) ☐ Разрежение (ДВ) ☐ Дифференциальное (ДД) ☐ Гидростатическое (ДГ) |  |  |  |  |  |
| Диапазон измерения (шкала) |  |  |  |  |  |  |
| Единицы измерения | ☐ кПа ☐ МПа ☐ Па ☐ кгс/см2 ☐ кгс/м2 ☐ мм вод. ст. ☐ мм рт. ст. |  |  |  |  |  |
| Основная погрешность измерения, % | ☐ ±0,075 ☐ ±0,1 ☐ ±0,15 ☐ ±0,2 ☐ ±0,25 ☐ ±0,50 ☐ ±1 |  |  |  |  |  |
| Выходной сигнал | ☐ 4-20 мА +HART ☐ 4-20√ мА (Корнеизвлекающая зависимость) +HART ☐ 20-4 мА +HART |  |  |  |  |  |
| Наличие индикации | ☐ Да ☐ Нет |  |  |  |  |  |
| Температурный диапазон | ☐ от 5 °С до 70 °С (УХЛ3.1) ☐ от -45 °С до 85 °С ☐ от -40 °С до 70 °С (У2) ☐ от -60 °С до 85 °С ☐ от -25 °С до 80 °С (Т3) |  |  |  |  |  |
| Бирка маркировочная | ☐ Да ☐ Нет |  |  |  |  |  |
| Электрическое подключение | Штепсельный разъём ☐ SC14 (вилка 2РМТ14Б4Ш1В1БВ) ☐ SC22 (вилка 2РМТ22Б4Ш3В1) ☐ GSP (вилка-розетка по DIN 43650) |  | Кабельный ввод |  |  |  |
|  |  |  | ☐ для небронированного кабеля |  |  | Диаметр кабеля _________мм ☐ под металлорукав РЗ-ЦХ-15 ☐ под металлорукав РЗ-ЦХ-20 |
|  |  |  | ☐ для бронированного кабеля |  |  | Диаметр кабеля _________мм Диаметр брони _________мм |
| Соединение с процессом | Резьбовое: ☐ М20х1,5 ☐ K ½” ☐ K ¼” ☐ ½” NPT ☐ ¼” NPT | ☐ Наружная ☐ Внутренняя |  | ☐ Ниппель с накидной гайкой (М20х1,5) Материал ниппеля: ☐ Углеродистая сталь ☐ Нерж. сталь ☐ 09Г2С |  |  |
|  | ☐ Фланцевое, DN 80 PN 40 исполнение Е (выступ) по ГОСТ 33259-2015 (только ДГ) |  |  |  |  |  |
| Установленный клапанный блок | ☐ 1-но вентильный ☐ 2-х вентильный ☐ 3-х вентильный ☐ 5-ти вентильный Дренаж: ☐ Да ☐ Нет |  |  |  |  |  |
| Монтажный кронштейн | ☐ Да ☐ Нет |  |  |  |  |  |
| Примечания: |  |  |  |  |  |  |