## Лист1
МАНОМЕТР
ПРОЕКТ
ЗАКАЗЧИК
ОБЪЕКТ
|  |  |  | 1 | № позиции |  | № опросного листа
|  |  |  | 2 | Место установки / Назначение
| ОБЩИЕ |  |  | 3 | № монтажно-технологической схемы
|  |  |  | 4 | № линии/аппарата
|  |  |  | 5 | Условный диаметр трубопровода
| ДАННЫЕ |  |  | 6 | Диам. труб / толщ. стенки |  |  | Материал |  |  |  | мм |  |  | мм
|  |  |  | 7 | Класс взрывопож.зоны / Кат. и группа взрыв.смеси
|  |  |  | 8 | Темпер. окр. среды |  |  | Мин. | Макс. |  |  |  | °C |  |  | °C
9
|  |  |  | 10 | Среда |  | Фаза
|  |  |  | 11 | Расч./ Раб. давление |  | Тип изм. давления
| РАБОЧИЕ |  |  | 12 | Расч. температура |  | Раб. температура |  |  |  | °C |  | °C
|  |  |  | 13 | Макс. скорость |  | Плотность (рабочие усл) |  |  |  | м/с |  | кг/м3
| УСЛОВИЯ |  |  | 14 | Агрессивность |  | Вязкость (рабочие усл.) | [5 empty] | сП
|  |  |  | 15 | Условие на вакуум |  | Требование NACE
|  |  |  | 16 | Использ. для водород |  | Коррозийные примеси
17
|  |  |  | 18 | Тип измерительного элемента
|  |  |  | 19 | Диапазон измерения | [5 empty] | -
|  |  |  | 20 | Размер круг.шкалы (диаметр) |  |  | Монтаж
|  |  |  | 21 | Цвет шкалы |  | Цвет отметок шкалы |  |  | белый |  |  |  | черный
|  |  |  | 22 | Материал корпуса |  | Степень защиты корп.
| МАНОМЕТР |  |  | 23 | Присоед. штуцера |  | Материал присоед.
|  |  |  | 24 | Размер присоедин. |  | Ном.давление
|  |  |  | 25 | Материал смотрового окна
|  |  |  | 26 | Указатели крайних положений (кол-во)
|  |  |  | 27 | Подстройка нуля
|  |  |  | 28 | Погрешность | [5 empty] | %
|  |  |  | 29 | Гидрозаполнение
30
|  |  |  | 31 | Тип
|  |  |  | 32 | Материал мембраны
|  |  |  | 33 | Соедин. с прибором |  |  |  |  | Стандарт изготовителя
| МЕМБРАННЫЙ |  |  | 34 | Технолог.соедин. |  | Ном.давление
|  |  |  | 35 | Материал корпуса нижн.часть |  |  | верхняя часть
| РАЗДЕЛИТЕЛЬ |  |  | 36 | Длина капилляра |  | Материал капилляра
|  |  |  | 37 | Передающая жидкость |  |  |  |  | Стандарт изготовителя
|  |  |  | 38 | Кольцо промывочное |  | Кол-во и размер соед.
|  |  |  | 39 | Изготовитель |  | Модель
|  |  |  | 40 | Демпфер |  | Защита от перегрузки
|  | ОПЦИИ |  | 41 | Вентильный блок |  | Параметры вент.блока
|  |  |  | 42 | Электроконтакты |  |  | Тип | Кол-во
|  |  |  | 43 | Изготовитель |  | Модель
| ЗАКУПКА |  |  | 44 | Модель мембранного разделителя
|  |  |  | 45 | № по закупочной спецификации
Примечания:
Взам.инв.№ |  |  |  | * Заполняется Поставщиком
Подпись и дата
Инв.№ подл.
Лист
[7 empty] | ООО "ЛайнсГрупп" | [8 empty] | 1
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата